**ÖDEV 11:**

**1)** Bir transformatörün primer sipir sayısı 500, primer gerilimi 220 V, sekonder gerilimi ise 55 V olduğuna göre;

**a)** Transformatörün dönüştürme oranını,

**b)** Sekonder sipir sayısını,

**c)** Sipir başına indüklenen gerilimi bulunuz.