**ÖDEV 14:**

**1)** Dönüştürme oranı 4 olan düşürücü bir transformatörün primer gerilimi 220 V, primer sarım sayısı 600 spir sekonder akımı 15 A olduğuna göre primer akımını, sekonder gerilimini, sekonder sarım sayısını ve transformatörün görünür gücünü bulunuz.