## Slide 1: Titreşim (Vibrasyon) Sensörü

## Slide 2
Titreşim sensörleri, çeşitli uygulamalarda meydana gelen titreşimleri veya vibrasyonları algılayan ve bu bilgileri elektrik sinyallerine dönüştüren önemli sensörlerdir.
Bu sensörler, bir nesnenin titreşim veya hareketini ölçen ve bu bilgileri elektriksel sinyallere dönüştüren cihazlardır. Temel olarak, titreşim sensörleri, bir objenin mekanik enerjisini elektrik enerjisine çevirerek titreşimleri algılar. Bu sensörler, genellikle bir piezoelektrik malzemenin kullanılması yoluyla çalışır, ancak kapasitif veya manyetik prensiplere dayanan modeller de bulunabilir.

## Slide 3: Nerelerde Kullanılır?
Titreşim sensörleri, birçok farklı endüstri ve uygulamada geniş bir kullanım alanına sahiptir. İşte bazı örnekler:
1. Makine ve Ekipman Sağlığı İzleme:
Sanayide kullanılan makinelerin sağlığını izlemek ve olası arızaları önlemek amacıyla titreşim sensörleri kullanılır. Bu sensörler, makinedeki anormal titreşimleri tespit ederek bakım zamanlamasına yardımcı olur.
2. Otomotiv Endüstrisi:
Araçlarda, titreşim sensörleri, tekerlek dengesi, fren sistemi performansı ve motor sağlığı gibi birçok parametreyi izlemek için kullanılır.
3. Akıllı Telefonlar ve Tabletler:
Akıllı cihazlarda, titreşim sensörleri kullanıcı etkileşimi için önemlidir. Ekranın döndürülmesi, titreşimli geri bildirim ve titreşimli alarm gibi özelliklerde bu sensörler kullanılır.

## Slide 4
4. Yapısal Sağlık İzleme:
Büyük yapıların, köprülerin ve binaların titreşimleri izlenerek yapısal sağlık değerlendirmesi yapılır. Bu sayede olası hasarlar veya zayıflıklar tespit edilebilir.
5. Tüketici Elektroniği:
Titreşim sensörleri, fitness izleme cihazları, oyun konsolları ve diğer tüketici elektronik cihazlarda kullanılır.
6. Toprak Deprem İzleme:
Titreşim sensörleri, toprak hareketlerini izleyerek deprem aktivitesini ölçmeye yardımcı olur.

## Slide 5: Titreşim (Vibrasyon) Sensörü Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?
1. Frekans Aralığı:
  Titreşim sensörlerinin duyarlılık ve performansı, belirli bir frekans aralığına bağlıdır. Uygulama gereksinimlerine uygun frekans aralığını seçmek önemlidir.
2. Duyarlılık:
  Sensörün duyarlılığı, algılamak istediğiniz titreşim seviyelerine bağlıdır. Daha hassas sensörler, daha düşük titreşim seviyelerini algılayabilir.
3. Çalışma Ortamı:
  Sensörün kullanılacağı ortam dikkate alınmalıdır. Sıcaklık, nem ve diğer çevresel faktörler, sensör performansını etkileyebilir.
4. Güç Tüketimi:
  Taşınabilir cihazlarda kullanılacak titreşim sensörlerinde güç tüketimi önemlidir. Düşük güç tüketimi, pil ömrünü artırabilir.

## Slide 6
5.Entegrasyon Kolaylığı:
  Titreşim sensörlerinin entegrasyonu, kullanılacak uygulamaya uygun olmalıdır. Entegrasyon sürecini kolaylaştıran sensörler tercih edilmelidir.
6. Çıkış Türü:
  Titreşim sensörlerinin çıkış türleri arasında analog voltaj, dijital sinyal veya I2C gibi farklı seçenekler bulunabilir. Uygulama gereksinimlerine uygun çıkış türü seçilmelidir.
Sonuç olarak, titreşim sensörleri, birçok endüstri ve uygulamada önemli bir rol oynar ve hareketi hassas bir şekilde izlemek için kullanılır. Doğru titreşim sensörü seçimi, izleme ve algılama süreçlerini optimize edebilir, bu nedenle kullanıcılar uygulama ihtiyaçlarına uygun seçimler yapmalıdır.

## Slide 7
KAYNAK:
https://elektromasters.com.tr/titresim-sensoru/#:~:text=Titre%C5%9Fim%20sens%C3%B6rleri%2C%20bir%20nesnenin%20titre%C5%9Fim,elektrik%20enerjisine%20%C3%A7evirerek%20titre%C5%9Fimleri%20alg%C4%B1lar.